Нарукавник одноразовый п/э EleGreen 12 мкм (голубой),

25х40 см

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-012-33186646-2020

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нарукавник представляет собой изделие из полиэтилена низкого давления с оплетенными резинками. Нарукавник должен за счет эластичных резинок надежно фиксироваться на руке и покрывать нижнюю часть руки от середины предплечья до кисти на запястье.

Нарукавник используется для защиты рук (от середины предплечья и до кисти) от попадания влаги и различных загрязнений. Крепятся на руке с помощью эластичных резинок.

Область применения - предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, предприятия общественного питания, медицинские учреждения, лаборатории, салоны красоты, в клининге, в быту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440

196105

, г. Санкт

-

Пет

е

рбург,

вн. тер. г. м.о. Московская застава,

ул. Благодатная, д. 47,

пом

ещ

. 31

-

Н,

оф

ис

1

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440

196105

, г. Санкт

-

Пет

е

рбург,

вн. тер. г. м.о. Московская застава,

ул. Благодатная, д. 47,

пом

ещ

. 31

-

Н,

оф

ис

1

Нарукавники одноразовые произведены в соответствии с ТУ 22.29.10-01233186646-2020. Материал, используемый при производстве нарукавников - полиэтиленовая пленка низкого давления. Размер готового изделия (длина х ширина), см: (40±4,0) х (25,0±3,0). Цвет изделия: голубой. Толщина пленки: 12,0±3,0 мкм.

Резинка на нарукавнике должна закрепляться сварными швами. Все сварные швы должны быть по всей длине ровные, без прожженных мест. Разрывное усилие резинки при растяжении должно быть не менее 4,9 (0,5) Н (кг*м/с2).

В изделии не допускаются следующие несоответствия: дыры, складки, масляные пятна, любые инородные вкрапления и различные загрязнения. Изделие не должно иметь посторонних запахов. Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 2.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.  Срок хранения – 5 лет с даты производства.

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440

196105

, г. Санкт

-

Пет

е

рбург,

вн. тер. г. м.о. Московская застава,

ул. Благодатная, д. 47,

пом

ещ

. 31

-

Н,

оф

ис

1

ООО «Элегрин», ИНН 7810421440

196105

, г. Санкт

-

Пет

е

рбург,

вн. тер. г. м.о. Московская застава,

ул. Благодатная, д. 47,

пом

ещ

. 31

-

Н,

оф

ис

1

Специалист по качеству   и сертификации                                                                                                                              Скородумова Н.С.